## 2018-1
Monitoramento Participativo - Córrego Aviário
Curso/Turma | Data | Hora | Participantes | O ponto está descrito no mapa disponibilizado pela professora? | Se sim, qual é o ponto? | Se não, insira as coordenadas geográficas do mesmo |  | OD (mg/L) | Temperatura (°C) | Odor | Cor | TDS (g/L) | Turbidez (NTU) | pH | Observações
[6 empty] | Latitude | Longitude
TH048/2018 | 2018-04-18 | 9:28 | Gabriele, Andressa e Denis Leonardo | - | Ponto 1 |  |  | 6.7 | 19.1 | Forte | Cinza |  |  |  | Foi encontrado lixo dentro do poço (plástico).
TH048/2018 | 2018-04-18 | 9:38 | Gabriele, Andressa e Denis Leonardo | - | Ponto 2 |  |  | 5.61 | 19.8 | Médio | Transparente |  |  |  | Pouca água no poço, assim tivemos dificuldade de coletar a amostra.
TH048/2018 | 2018-04-18 | 10:08 | Gabriele, Andressa e Denis Leonardo | - | Ponto 3 |  |  | 2.26 | 20.5 | Forte | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-18 | 10:11 | Gabriele, Andressa e Denis Leonardo | - | Efluente |  |  | 4.11 | 20.2 | Forte | Marrom
TH048/2018 | 2018-04-18 | 10:14 | Gabriele, Andressa e Denis Leonardo | - | Ponto 4 |  |  | 2.33 | 19.6 | Médio | Transparente
TH048/2018 | 2018-04-18 | 10:22 | Gabriele, Andressa e Denis Leonardo | - | Ponto 5 |  |  | 3.34 | 18.9 | Forte | Marrom |  |  |  | A água coletada estava com larvas.
TH048/2018 | 2018-04-18 | 10:27 | Gabriele, Andressa e Denis Leonardo | - | Ponto 6 |  |  | 3.85 | 18.8 | Fraco | Transparente
TH048/2018 | 2018-04-27 | 14:30 | Gabriele, Andressa e Denis Leonardo | - | Ponto 1 |  |  | 4.98 | 25.6 | Nenhum | Transparente
TH048/2018 | 2018-04-27 | 14:35 | Andressa, Gabriele e Denis | - | Ponto 3 |  |  | 1.4 | 24.7 | Médio | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-27 | 14:38 | Andressa, Gabriele e Denis | - | Efluente |  |  | 2.42 | 23 | Fraco | Amarelada
TH048/2018 | 2018-04-27 | 14:42 | Andressa, Gabriele e Denis | - | Ponto 4 |  |  | 1.53 | 22.6 | Forte | Marrom
TH048/2018 | 2018-04-27 | 14:45 | Andressa, Gabriele e Denis | - | Ponto 5 |  |  | 2.49 | 22.3 | Forte | Marrom
TH048/2018 | 2018-04-27 | 14:50 | Gabriele, Andressa e Denis | - | Ponto 6 |  |  | 5.1 | 21.5 | Fraco | Transparente
TH048/2018 | 2018-04-20 | 10:14 | Alessandra, Aline, Emanuelle, Victor | - | Ponto 1 |  |  | 5.26 | 24.3 | Nenhum | Transparente
TH048/2018 | 2018-04-20 | 10:58 | Alessandra, Aline, Emanuelle, Victor | - | Ponto 2 |  |  | 0 | 0 | Sem água | Sem água
TH048/2018 | 2018-04-20 | 10:58 | Aline , Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 3 |  |  | 2.22 | 24.3 | Forte | Marrom |  |  |  | Cor marrom com sedimentos suspensos
TH048/2018 | 2018-04-20 | 11:01 | Aline, Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 4 |  |  | 2.9 | 22.5 | Forte | Marrom |  |  |  | Cor marrom com sedimentos suspensos
TH048/2018 | 2018-04-20 | 11:06 | Aline, Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 5 |  |  | 2.65 | 22.6 | Forte | Amarelada
TH048/2018 | 2018-04-20 | 11:17 | Aline, Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 6 |  |  | 3.19 | 20.8 | Forte | Marrom
TH048/2018 | 2018-04-20 | 12:10 | Aline, Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 1 |  |  | 5.1 | 25.7 | Nenhum | Transparente
TH048/2018 | 2018-04-20 | 12:10 | Aline, Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 2 |  |  | 0 | 0 | Sem água | Sem água |  |  |  | Sem água
TH048/2018 | 2018-04-20 | 12:41 | Aline, Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 3 |  |  | 1.67 | 23.4 | Forte | Marrom |  |  |  | Cor marrom com sedimentos suspensos
TH048/2018 | 2018-04-20 | 12:45 | Aline, Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 4 |  |  | 2.83 | 22.2 | Forte | Marrom |  |  |  | Cor Marrom com sedimentos
TH048/2018 | 2018-04-20 | 12:49 | Aline, Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 5 |  |  | 1.68 | 22.1 | Forte | Amarelada
TH048/2018 | 2018-04-20 | 12:55 | Aline, Alessandra, Emanuelle, Victor | - | Ponto 6 |  |  | 3.1 | 21 | Forte | Marrom
TH048/2018 | 2018-04-21 | 9:43 | Jaqueline/Isadora/Evelin/Ana/Nicolas | - | Ponto 1 |  |  | 3.65 | 23.8 | Muito Forte | Marrom
TH048/2018 | 2018-05-21 | 9:40 | Jaqueline/Isadora/Evelin/Ana/Nicolas | - | Ponto 2 |  |  | 0 | 0 | Forte | Não Foi possível a coleta/sem agua
TH048/2018 | 2018-05-21 | 10:08 | Jaqueline/Isadora/Evelin/Ana/Nicolas | - | Ponto 3 |  |  | 2.02 | 20.7 | Forte | Amarelada
TH048/2018 | 2018-05-21 | 10:15 | Jaqueline/Isadora/Evelin/Ana/Nicolas | - | Ponto 4 |  |  | 1.91 | 19.2 | Forte | Amarelada
TH048/2018 | 2018-05-21 | 10:23 | Jaqueline/Isadora/Evelin/Ana/Nicolas | - | Ponto 5 |  |  | 2.44 | 19.1 | Forte | Amarelada
TH048/2018 | 2018-04-21 | 10:31 | Jaqueline/Isadora/Evelin/Ana/Nicolas | - | Ponto 6 |  |  | 1.63 | 20.7 | Forte | Marrom
TH048/2018 | 2018-04-25 | 9:25 | Andre / Claudio / Luiz Henrique / Renan | - | Ponto 1 |  |  | 5.7 | 20.4 | Nenhum | Transparente
TH048/2018 | 2018-04-25 | 9:50 | Andre / Claudio / Luiz Henrique / Renan | - | Ponto 2 |  |  | 0 | 0 | Sem água | Sem água |  |  |  | Sem água
TH048/2018 | 2018-04-25 | 10:10 | Andre / Claudio / Luiz Henrique / Renan | - | Ponto 3 |  |  | 2.93 | 18.8 | Médio | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-25 | 10:15 | Andre / Claudio / Luiz Henrique / Renan | - | Ponto 4 |  |  | 1.55 | 19 | Médio | Cinza |  |  |  | oxímetro AT-160 (UFPR)
TH048/2018 | 2018-04-25 | 9:57 | Andre / Claudio / Luiz Henrique / Renan | - | Ponto 5 |  |  | 5.51 | 18.8 | Fraco | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-25 | 10:00 | Andre / Claudio / Luiz Henrique / Renan | - | Ponto 6 |  |  | 4.01 | 18.9 | Fraco | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-25 | 14:33 | Arthur, Eduardo,Gustavo ,Henrique, João | - | Ponto 1 |  |  | 6.54 | 26.3 | Fraco | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-25 | 14:53 | Arthur, Eduardo,Gustavo ,Henrique, João | - | Ponto 3 |  |  | 1.63 | 29.3 | Forte | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-25 | 14:57 | Arthur, Eduardo,Gustavo ,Henrique, João | - | Ponto 4 |  |  | 5.43 | 26.1 | Forte | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-25 | 15:00 | Arthur, Eduardo,Gustavo ,Henrique, João | - | Ponto 5 |  |  | 1.72 | 27.7 | Forte | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-25 | 15:07 | Arthur, Eduardo,Gustavo ,Henrique, João | - | Ponto 6 |  |  | 2.48 | 26.7 | Médio | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-27 | 11:12 | Ana Paula, Evelin, Isadora, Jaqueline e Nicolas | - | Ponto 1 |  |  | 376 | 21 | Médio | Transparente
TH048/2018 | 2018-04-27 | 11:27 | Ana Paula, Evelin, Isadora, Jaqueline e Nicolas | - | Ponto 2 |  |  | 0 | 0 | Fraco | Sem realização de coleta |  |  |  | Não foi possível fazer a coleta, devido a falta de água
TH048/2018 | 2018-04-27 | 11:43 | Ana Paula, Evelin, Isadora, Jaqueline e Nicolas | - | Ponto 3 |  |  | 2.42 | 20.4 | Forte | Marrom
TH048/2018 | 2018-04-27 | 11:48 | Ana Paula, Evelin, Isadora, Jaqueline e Nicolas | - | Ponto 4 |  |  | 2.7 | 20.2 | Médio | Marrom
TH048/2018 | 2018-04-27 | 11:53 | Ana Paula, Evelin, Isadora, Jaqueline e Nicolas | - | Ponto 5 |  |  | 1.45 | 20.1 | Médio | Marrom
TH048/2018 | 2018-04-27 | 12:10 | Ana Paula, Evelin, Isadora, Jaqueline e Nicolas | - | Ponto 6 |  |  | 1.72 | 21 | Forte | Marrom
TH048/2018 | 2018-05-03 | 10:00 | Antonio, José Leonardo, Mauricio, Lucas | - | Ponto 1 |  |  | 6.16 | 22 | Não constatado | Não Constatado
TH048/2018 | 2018-04-26 | 10:00 | Antonio, José Leonardo, Mauricio, Lucas | - | Ponto 1 |  |  | 0.28 | 21.6 | Nenhum | Transparente
TH048/2018 | 2018-04-26 | 10:15 | Antonio, José Leonardo, Mauricio, Lucas | - | Ponto 3 |  |  | 2.46 | 21.5 | Forte | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-26 | 10:30 | Antonio, José Leonardo, Mauricio, Lucas | - | Ponto 4 |  |  | 2.49 | 21.4 | Forte | Cinza
TH048/2018 | 2018-05-03 | 10:00 | Antonio, josé, Lucas e Mauricio | - | Nascente, próximo ao bloco PI |  |  | 0.16 | 22.8 | Fraco | Cinza
TH048/2018 | 2018-04-26 | 11:00 | Antonio, José Leonardo, Mauricio, Lucas | - | Ponto 5 |  |  | 3.22 | 21.9 | Forte | Cinza
TH048/2018 | 2018-05-03 | 10:15 | Antonio, José, Lucas e Mauricio | - | Ponto 2 |  |  | 6.16 | 22 | Fraco | Transparente
TH048/2018 | 2018-05-03 | 10:50 | Antonio, José, Lucas e Mauricio | - | Próximo ao pto P3 |  |  | 2.64 | 24.6 | Forte | Cinza
TH048/2018 | 2018-05-03 | 10:50 | Antonio, José, Lucas e Mauricio | - | Ponto 4 |  |  | 1.23 | 21.9 | Forte | Cinza
TH048/2018 | 2018-05-03 | 11:00 | Antonio, José, Lucas e Mauricio | - | Ponto 5 |  |  | 2.21 | 21.3 | Forte | Cinza

## 2018-2
Monitoramento Participativo - Córrego Aviário
Curso/Turma | Data | Hora | Participantes | O ponto está descrito no mapa disponibilizado pela professora? | Se sim, qual é o ponto? | Se não, insira as coordenadas geográficas do mesmo |  | OD (mg/L) | Temperatura (°C) | Odor | Cor | TDS (g/L) | Turbidez (NTU) | pH | Observações
[6 empty] | Latitude | Longitude